**ZAMAWIAJĄCY** Łódź, dnia 24.10.2022r.

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

 ul. Andrzeja Struga 86,

 90-557 Łódź

 **numer postępowania: 339/Z/ZP/2022**

*dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi.*

 **Do wiadomości**

 **– wszyscy uczestnicy postępowania-**

**Wyjaśnienia do treści SWZ**

 Odpowiadając na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi wyjaśnia:

**Pytanie:** Dotyczy Dodatek nr 3 do SWZ, BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU PŁUCNEGO, pkt. 29, waga detektora:

Zwracamy się do Zamawiającego w prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w detektor cyfrowy do stołu i statywu o wadze maksymalnej 3,25 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt o w/w parametrach technicznych.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 ***Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi***

 ***Marcin Kos***

 ***/-/ na oryginale właściwe podpisy***